工程测量放线施工标准做法图解
	[image: image1.png]


[image: image2.png]



[image: image3.png]



[image: image4.png]


放线标准做法
1测量工作原则
审查图纸：所有尺寸、建筑物关系进行校核，平面、立面、大样图所标注的同一位置的建筑物尺寸、形状、标高是否一致；室内外标高之间的关系是否正确。
实施测量原则：以大定小、以长定短、以精定粗、先整体后局部。
测量主要操作人员必须持证上岗。
施工前测量方案审批通过（方案中要有：建立测量网络控制图、结构测量放线图、标高传递图、水电定位图、砌筑定位放线图、抹灰放线控制图等）。
2测量工具
[image: image5.jpg]



A1：所有精密仪器必须经过计量检测，合格后才允许在施工现场使用
A2:建立测量仪器台账统一管理，定期维护与保养
4 结构测量做法
[image: image6.png]



A3:现场建立3个以上三级坐标、高程控制点，采用钢管做维护、警示
[image: image7.jpg]



A4:沉降观测点采用Φ20镀锌圆钢加工，测量点位统一进行编号，沉降由第三方实施观测，进入主体标准层开始观测
[image: image8.png]



[image: image9.jpg]g




A5:临时测量控制点采用木桩制作，桩截面不小于50*50mm，木桩顶部平整；木桩周边浇筑混凝土避免扰动
[image: image10.jpg]



A6：场地内设置施工测量控制基准点，采用混凝土浇筑，必须牢固、坚实
[image: image11.jpg]0w T2[an 22w 3-gwe

[ | ey Errawy Er—— ey

0-07F 10 3 20 T aqW




A7: 建立方格网控制图，占地面积≤1万m2方格网间距10m；占地面积≥1万m2方格网间距20m，地形复杂的可适当调整
[image: image12.jpg]



A8: 进场前，根据国土局提供的基准点进行建筑物定位引测，并在场地附件建立施工期间坐标控制网、标高控制点
A9:施工单位在完成建筑定位、轴线引测后报监理公司复核
[image: image13.jpg]



A10:基础施工轴线引测采用龙门桩
[image: image14.jpg]S3

St

St




A11:主体结构施工在楼层内建立轴线控制网(内控法)，控制点不少于4个
[image: image15.jpg]



A12:所有主控线、轴线交叉位置必须采用红油漆做好标识
[image: image16.png]W





A13:楼层内设置的传递点必须采用激光铅垂仪进行传递，严禁采用线锤投射控制线
[image: image17.png]L
£

H
FiARAARR,
ikl
M LTS i
SRR, -

»




A14: 结构放线采用双线控制，控制线与定位线间距按照300mm引测；轴线、墙柱控制线、周边方正线在混凝土浇筑完成后同时引测
[image: image18.jpg]



A15:模板上弹出墙、梁控制线，采用扫平仪或经纬仪投测，严禁直接从梁模进行引测放线
[image: image19.jpg]VANVAVIN





A16:结构标高传递在塔吊、建筑物外墙上同时设置互相校对，每月利用场地内的高程控制基准点对建筑物、塔吊上的标高进行复核，并形成书面复核记录报监理公司备案，严禁利用钢管脚手架传递标高）
[image: image20.jpg]



A17:建筑物大角位置设置垂直度控制线，控制线距墙边100mm
[image: image21.jpg]



A18：模板、浇筑完成后的混凝土楼板面沿建筑物边放檐口控制线，线距离檐边300mm
[image: image22.jpg]



A19:结构墙体内预埋线盒采用结构控制线、结构1米线做精确定位
[image: image23.jpg]



A20:模板安装完成后，按照装修图纸在模板上做水电预埋的精确定位
5、砌筑测量放线做法
[image: image24.jpg]



A21: ①砌筑定位放线必须采用双控线（定位线、控制线都要弹出），结构墙体上弹出砌筑定位线；②砌筑端头无剪力墙，采用竖皮数杆；③施工完成的砼墙面提前弹出结构1m线 ④门洞口采用对角线表示，同时弹出门洞中线 ⑤每间房间控制线相交处采用红油漆标识
[image: image25.jpg]



A22：砌筑前，利用激光扫平仪将地面门洞定位线弹到梁侧，将建筑1m线传递到梁侧控制门洞标高
[image: image26.jpg]



A23:管道井、烟道也须设置双控线。成品烟道和水电预留孔，在结构施工阶段，须放线定位
[image: image27.png]



A24:将建筑控制线翻到砌体墙上，利用建筑1m线对水电预埋进行精确定位
6、抹灰测量放线做法
[image: image28.jpg]



A25:抹灰利用结构控制线、砌筑控制线进行灰饼定点，并将地面控制线弹到墙上
[image: image29.jpg]



A26:门洞侧面、顶面利用砌筑门洞中线，采用扫平仪进行灰饼定点
[image: image30.jpg]



A27: 烟道、水电管井也须采用激光贴饼。保证现场与设计尺寸一致
[image: image31.jpg]



A28:门窗洞口二次收口弹控制线150mm，门窗侧面和顶面按A26进行灰饼定点 
[image: image32.jpg]



A29:抹灰完成后在墙面弹出建筑1m线
[image: image33.jpg]



A31:结构模板安装、结构模板拆除、砌筑和抹灰完成后3天内总包和监理必须完成该楼层的实测实量，并将测量记录报项目部、品质管理中心（资料由监理工程师统一收集）


